## По результатам лабораторных исследований Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах», проведенным 2 апреля (пробы №№ 337, 338, 339, 340, 315, 316, 317, 320 ), качество питьевой воды из скважины № 1 с. Большая Рига, скважины № 2 с. Большая Рига скважины д. Назарово, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Проба № 314 из скважины д. Антошкино не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».